## 現調チェックリスト
EV充電器現調チェックリスト | [19 empty] | #VALUE!
お客様名 | [5 empty] | 様 | [11 empty] | 現調日：
チェックリスト
充電器 | ● | 機種 | FALSE | Wallbox |  | FALSE | ELSEEV |  | FALSE | 日東工業 |  | FALSE | コンセント |  |  | FALSE | tesla | FALSE | Audi | FALSE | その他
| ● | 充電容量（㎾） |  |  | FALSE | 3.2kw |  | FALSE | 4.8kw |  | FALSE | 6.4 kw |  | FALSE | 8.0kw
お車の情報 | ● | メーカー及び車種
| ● | 納車日 | [9 empty] | ～ |  |  |  |  | 頃 |  | FALSE | 既に所有
| ● | バッテリー容量（kwh） | [7 empty] | (kwh) | ÷ |  |  | (㎾) | = | #DIV/0! |  | (h)
|  | ●満充電の参考 | [5 empty] | 例: 80（kwh）÷6.4（㎾）＝12.5（h）
| ● | 給電口の位置 | [15 empty] | ※充電器ケーブル長を考慮
使用頻度と運用 | ● | お車の使用頻度
|  |  | FALSE | 街乗りメインで毎日の充電時間が確保できる | [8 empty] | ＝ | 3.2kwや4.8kwを推奨
|  |  | FALSE | 長距離運転が多い方、BEVへの移行等将来的な観点も考慮している | [12 empty] | ＝ | 6.4kw以上を推奨
建物概要 | ● | 建物築年数 | [6 empty] | 年 |  | 月頃 |  | ※2006年9月以前竣工の場合は石綿調査対応あり。
| ● | 外壁 |  | FALSE | サイディング |  |  | FALSE | ガルバリウム鋼板 |  |  |  | FALSE | モルタル |  |  | FALSE | タイル |  | FALSE | ALC
|  |  |  | FALSE | その他（ | [14 empty] | ）
| ● | 駐車場と設置場所 |  |  |  | FALSE | シングルガレージ |  |  |  | FALSE | ダブルガレージ |  |  | FALSE | カーポート |  |  | FALSE | 地下ガレージ
[6 empty] | FALSE | 外壁 | FALSE | 既存支柱 |  | FALSE | 新設ポール |  |  | FALSE | ブロック塀
分電盤と電気設備 | ● | 幹線 |  | FALSE | CV |  | FALSE | CVT |  | FALSE | SV | [5 empty] | sq
| ● | 主幹ブレーカー |  |  |  | FALSE | 40A |  | FALSE | 50A |  | FALSE | 60A |  | FALSE | 75A |  | FALSE | 100A
| ● | 子ブレーカーの空き状況 | [5 empty] | 分電盤の蓋を外した写真 |  |  |  |  | FALSE | ※別途要提出
| ● | 専用回路の行先 | [5 empty] | 分電盤内回路表示 |  |  |  |  | FALSE | ※別途要提出
| ● | 設置場所 | [5 empty] | FALSE | 1階 |  | FALSE | 2階 |  | FALSE | 3階
| ● | スマートメーター |  |  |  | 一次側 |  |  | sq |  | 二次側 |  |  | sq |  | No.
| ● | 幹線引込点～スマートメーター | [8 empty] | ｍ
| ● | 配線ルート |  |  |  | 隠蔽ルート（※オプション工事）も可能か確認 | [10 empty] | ルート確認 | FALSE | ※配線ルート図：別途要提出
提供資料 | ● | ご請求明細書 |  |  | FALSE | 40A | FALSE | 50A | FALSE | 6kVA |  | FALSE | 8kVA |  | FALSE | 10kVA |  | FALSE | 12kVA |  | FALSE | 15kVA
| ● | 図面 |  |  | FALSE | 仕上表 |  | FALSE | 平面図 |  | FALSE | 電気設備図
| ● | 確認済証 |  |  | FALSE | 有 | FALSE | 無 |  | 建築工事着手日： | [6 empty] | ※石綿調査報告書に使用
その他 | ● | 設置済機器 |  |  | FALSE | 太陽光パネル |  |  |  | FALSE | 蓄電池
| ● | 工事希望日 |  |  | FALSE | 平日希望 |  | FALSE | 土日希望 |  | FALSE | どちらでも可
| ● | Wi-Fi環境 |  |  | FALSE | あり |  | FALSE | なし（Bluetooth）
| ● | お見積宛名 |  |  | FALSE | 個人名義 |  | FALSE | 会社名義
| ● | ご連絡方法 |  |  | FALSE | 電話 |  | FALSE | メール
※工事に際しての事前説明
（1）分電盤改修の際、一時停電作業が発生しますので電子機器は電源をお切りください。（20～30分程度）
（2）電力会社への契約変更申請を伴う場合、工事日程の調整に時間が掛かる可能性がある旨のご連絡。
（3）作業日は設置場所の作業スペースを空けていただく為、臨時でコインパーキングにご移動いただく等のご協力をいただく。
（4）解体（開口）する建材のアスベスト含有調査について、必要性をご説明する。